太陽光電發電設備免請領雜項執照簽證表

申請日期：　年　月　日

| 申請人 （設置者） | 姓名或 機構名稱 |  | 身分證明文件 統一編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 負責人 | 姓名 |  | 身分證明文件 統一編號 |  |
|  | 地址 |  |
| 設置場址 |  | □建造執照 （文號： ） □使用執照 （文號： ） □其他證明文件 （函號： ） |
| 再生能源發電設備 同意備案文件 | 核發機關及文號 |  |
|  | 核准裝置容量 |  |
|  | 備案編號 |  |
| 簽證建築師、土木技 師或結構技師 | 姓名 |  |
|  | 開業證書／執業執照號碼 |  |
|  | 事務所名稱 |  |
|  | 負責人姓名 |  |
|  | 事務所電話 |  |
|  | 事務所地址 |  |
| 簽證內容 |
| 適用範圍 | 本案設置之太陽光電發電設備除應有利用太陽電池轉換太陽光能為電能之發電設備外，並得包含無頂蓋之支撐架及運轉維護孔道或通道之設施。 | □符合 □不符合 |
| 適用類型 | □屋頂 □露臺 | □設置合法建物，其高度自□屋頂/□露臺面起算為四點五公尺以下。 | □符合 □不符合 （量測高度： 公尺） |
|  |  | □設置合法建物存有違章建築，其高度自□屋頂/□露臺面起算，為四點五公尺以下。 □太陽光電發設備置場址之違章建築諮詢表設置類型 □結構分立型 □結構共構型 □設備安裝型 | □符合 □不符合 （量測高度： 公尺） |
|  | □屋頂突出物 | 設置高度自屋頂突出物面起算，為一點五公尺以下。 | □符合 □不符合 （量測高度： 公尺） |
|  | □地面型 | □設置於地面，設置高度自地面起算為四點五公尺以下。 | □符合 □不符合 （量測高度： 公尺） |
| 設置區域 | 本案太陽光電發電設備之設置未超出建築物外牆中心線或其代替柱中心線外一公尺之範圍，且無超過建築基地範圍。 | □符合 □不符合 |
|  | □本案無設置運轉維護孔道或通道。 □本案設置架高於設置面之運轉維護孔道或通道設施，其水平投影面積不得超過太陽光電發電設備整體水平投影面積百分之三十。 | □符合 □不符合 |
| 應檢附備查圖說 | □剖面示意圖 |
|  | □平面配置圖 |
|  | □立面圖 |
|  | □結構計算說明書 □設置於高度超過三公尺 □太陽光電發電設備仰角非固定 □設置範圍超出建築物外牆中心線或其代替柱中心線 |
| 此致 主管機關 建築師、土木技師或結構技師 （ 簽名或蓋章 ） 以上資料由本建築師/土木技師/結構技師簽證負責 中 華 民 國 年 月 日 |

太陽光電發電設備工程完竣證明書

申請日期：  年   月　 日

| 申請人 （設置者） | 姓名或 機構名稱 |  | 身分證明文件 統一編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 負責人 | 姓名 |  | 身分證明文件 統一編號 |  |
|  | 地址 |  |
| 設置場址 |  | □建造執照 （文號： ） □使用執照 （文號： ） □其他證明文件 （函號： ） |
| 再生能源發電設備 同意備案文件 | 核發機關及文號 |  |
|  | 核准裝置容量 |  |
|  | 實際裝置容量 |  |
|  | 備案編號 |  |
| 簽證建築師、土木技 師或結構技師 | 姓名 |  |
|  | 開業證書／執業執照號碼 |  |
|  | 事務所名稱 |  |
|  | 負責人姓名 |  |
|  | 事務所電話 |  |
|  | 事務所地址 |  |
| 工程完竣證明書內容 |
| 適用範圍 | 本案設置之太陽光電發電設備除應有利用太陽電池轉換太陽光能為電能之發電設備外，並得包含無頂蓋之支撐架及運轉維護孔道或通道之設施。 | □符合 □不符合 |
| 適用類型 | □屋頂 □露臺 | □設置合法建物，其高度自□屋頂/□露臺面起算為四點五公尺以下。 | □符合 □不符合 （量測高度： 公尺） |
|  |  | □設置合法建物存有違章建築，其高度自□屋頂/□露臺面起算，為四點五公尺以下。 □太陽光電發設備置場址之違章建築諮詢表設置類型 □結構分立型 □結構共構型 □設備安裝型 | □符合 □不符合 （量測高度： 公尺） |
|  | □屋頂突出物 | 設置高度自屋頂突出物面起算，為一點五公尺以下。 | □符合 □不符合 （量測高度： 公尺） |
|  | □地面型 | □設置於地面，設置高度自地面起算為四點五公尺以下。 | □符合 □不符合 （量測高度： 公尺） |
| 設置區域 | 本案太陽光電發電設備之設置未超出建築物外牆中心線或其代替柱中心線外一公尺之範圍，且無超過建築基地範圍。 | □符合 □不符合 |
|  | □本案無設置運轉維護孔道或通道。 □本案設置架高於設置面之運轉維護孔道或通道設施，其水平投影面積不得超過太陽光電發電設備整體水平投影面積百分之三十。 | □符合 □不符合 |
| 備查圖說 | □剖面示意圖 | □符合 □不符合 |
|  | □平面配置圖 | □符合 □不符合 |
|  | □立面圖 | □符合 □不符合 |
|  | □結構計算說明書 □設置於高度超過三公尺 □太陽光電發電設備仰角非固定 □設置範圍超出建築物外牆中心線或其代替柱中心線 | □符合 □不符合 |
| 此致 主管機關 建築師、土木技師或結構技師 （ 簽名或蓋章 ） 以上資料由本建築師/土木技師/結構技師簽證負責 中 華 民 國 年 月 日 |

# Text boxes

開業/執業圖戳

開業/執業圖戳